附件1：医疗设备采购市场调研清单

一、采购项目名称： 超低温冰箱 ；数量：2台

二、招标内容：货物的供货、安装、调试及相关服务。

三、本项目预算总金额：人民币大写贰拾陆万元整（￥260,000.00）

540L招标参数：

- 内部容积：≥540升，≥2 英寸冻存盒的存放数量：≥ 400 个。

- 外部尺寸（ H x D x W）：≤1981 x 978 x 826 (mm)。

- 制冷系统: 2台≥550W国际知名品牌工业级高效压缩机

- 整机零部件≥5年保修

- 符合CE 认证、ISO认证

800L招标参数：

- 内部容积：≥ 800升，≥2 英寸冻存盒的存放数量：≥ 600 个。

- 外部尺寸（ H x D x W）：≤1981 x 978 x 1113 (mm)。

- 制冷系统: 2台≥750W国际知名品牌工业级高效压缩机层叠制冷

- 整机零部件≥5年保修

- 符合CE 认证、ISO认证

附件2：市场调研（采购需求调查）文件资料模版

武汉大学口腔医院

市场调研（采购需求调查）文件资料

（正、副本）

包    号：__________________

产品名称：__________________

品牌型号：__________________

制造商：__________________

供应商：__________________

授权代表：__________________

联系手机：__________________

供应商名称（盖章）：

日期：

目  录

（以下均为必填项）

- 报价清单、配置清单、配套耗材

- 法定代表人身份证明、授权书

- 厂家技术参数

- 资格证明材料

- 企业法人营业执照等

- 资格条件承诺书

- 不参与围标串标承诺书

- 信用查询记录

- 具有良好商业信誉和健全财务会计制度（提供佐证材料）

- 具有履行合同所必须得设备和专业技术能力（提供佐证材料或承诺）

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供佐证材料）

- 产品或维保授权书

- 本项目的特定资格要求（如有，提供佐证材料）

- 场地需求（如需）

- 同类业绩一览表（同规格型号、合同和中标通知书等）

- 完整产品彩页或技术白皮书

- 售后服务和应急方案

- 相关产业发展及其他声明文件

一、资格条件承诺书模版（具体字体格式可调整）

致：武汉大学口腔医院

我方承诺完全满足资格条件要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

我方未因违法经营被追究过刑事责任；

我方未因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

我方未因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

（6）满足法律、行政法规规定的其他条件。

2.我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标所引起的一切法律后果。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日      期：年月日

二、不参与围标串标承诺书模版（具体字体格式可调整）

致： 武汉大学口腔医院

现我单位法定代表人和授权委托人对以下事项作出承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则， 依法依规参加项目竞标。

二、我单位承诺，在项目招标投标活动中与招标人不存在关联关系，不与其他投标单位存在关联关系。

三、我单位和我本人在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

四、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的， 递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担相应法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒，并进入你单位招标采购工作黑名单，不再参加以后任何项目的投标。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日      期：年月日

三、具有履行合同所必须得设备和专业技术能力承诺函（具体字体格式可调整）

致： 武汉大学口腔医院

我方承诺完全满足履行合同所必须得设备和专业技术能力要求：

如中标，我方将提供具备足够数量的设施设备、足够数量的技术人员和专业技术能力，保证履行合同。

我方对以上承诺的真实性负责，如有虚假，我方同意按我方合同违约处理，并依法承担相应的法律责任。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日      期：年月日